## 汇总表 (hidden)
项目汇总表
序号 | 项目名称 | 总价/元 | 备注
1 | 综合楼改造 | 0
2 | 成品库地面和发货口地面 | #REF!
3 | 屋顶檩条 | #REF!
4 | 冷却塔外墙面维修 | #REF!
5 | 西力吹瓶间地面和吊顶维修 | #REF!
6 | 门卫改造 | #REF!
合计 |  | #REF!
#REF!

## 综合楼
综合楼改造
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注
一 | 宿舍部分
1 | 卫生间瓷砖拆除 |  |  | 间 | 1 |  |  | 地面和墙高1米
2 | 卫生间重新做防水 |  |  | 间 | 1 |  |  | 墙面高1m及地面
3 | 卫生间镶瓷砖(地砖和墙砖） |  |  | ㎡ | 10 |  |  | 墙面高1m及地面
4 | 蹲便 |  |  | 套 | 1 |  |  | 品牌及规格
5 | 洗手盆 |  |  | 套 | 1 |  |  | 品牌和图
6 | 水龙头 | DN15 | 兰花牌 | 个 | 2 |  |  | 不锈钢
7 | 便盆冲水阀 |  |  | 个 | 1 |  |  | 不锈钢
8 | 卫生间灯具 | 铝扣灯 | 15w | 套 | 1 |  |  | 品牌和规格
9 | 给水阀门 | DN25 | 金牛（白色） | 个 | 2 |  |  | ppr球阀
10 | 线槽铺设 | 24*12mm | PVC方形线槽 | m | 15 |  |  | 按公司要求
11 | 换PPR管和管件 | DN25 | 金牛（白色） | m | 8 |  |  | 上水管包括主管道（DN50)
12 | 上水管保温 | 10mm | 橡塑海绵加外包带 | m | 3
13 | 下水管保温 | 10mm | 橡塑海绵加外包带 | m | 5 |  |  | 房间内的下水管保温
14 | 宿舍钢质防盗门 | 1900*900mm | 70mm*0.8mm*1.4mm | 樘 | 1 |  |  | 品牌、规格、厚度
15 | 卫生间门更换 |  |  | 樘 | 1 |  |  | 塑钢门
16 | 大白乳胶漆 |  | 立邦 | ㎡ | 76.12 |  |  | 墙面清理，腻子找平，打磨，乳胶漆二遍（要求品牌）
17 | 卫生间吊顶（铝扣板） |  |  | ㎡ | 3
18 | 卫生间排气扇 | 150*150mm |  | 个 | 1
19 | 插座 | 五孔斜口 | 公牛 | 套 | 3 |  |  | 五孔斜口、卧室两个，卫生间一个
20 | 卫生间电线 | 3*4mm² |  | m | 4 |  |  | 按公司要求
21 | 卧室接地零线 | 4mm² |  | m | 15 |  |  | 按公司要求
22 | 双开开关 | 双开 | 公牛 | 套 | 2 |  |  | 卫生间和卧室
23 | 砌筑隔壁墙 |  | 4000*2600*200mm | ㎡ | 18 |  |  | 双侧抹灰，大白及乳胶漆两遍502室
24 | 垃圾清运 |  |  | 项 | 1
25 | 单套房间20.15㎡小计
26 | 40个房间 | 24项*40 |  |  | 40
40个房间合计
二 | 综合楼走廊和通道
1 | 走廊和楼道墙体刷乳胶漆 | 1-5层 |  | ㎡ | 2190 |  |  | 墙面清理，腻子找平，打磨，乳胶漆二遍（要求品牌）
2 | 楼道门更换3#12# | 肯德基门 | 2000*1400mm | 樘 | 2 |  |  | 进食堂门，标准规格和厚度
3 | 二楼防盗门 |  | 2460*1450mm*2、1980*1450mm*1 | 樘 | 3 |  |  | 防盗门，规格和厚度
4 | 三楼和六楼阳台门 |  | 1640*900mm、1680*860mm | 樘 | 2 |  |  | 防盗门，规格和厚度
5 | 走廊电线桥架安装 | 3、4、5 | 100*100 | m | 108
6 | 走廊开关箱安装 |  |  | 个 | 8
小计：
三 | 综合楼外墙部分
1 | 墙面清理、修补 |  |  | ㎡ | 2233.6 |  |  | 空鼓裂缝处拆除修复，清除表皮涂料层
2 | 挂网、外墙腻子 |  |  | ㎡ | 2233.6 |  |  | 挂纤维网，刮外墙腻子，打磨
3 | 外墙防水涂料 |  |  | ㎡ | 2233.6 |  |  | 外墙弹性底漆一遍，面漆一遍，注明品牌
4 | 窗户更换 | 铝合金 | 1.75*1.4*4 、1.75*1.75*28、1.75*1.65*88、1.75*1.25*6 | ㎡ | 363 |  |  | 126套，三层玻璃，注明规格及厚度
5 | 窗纱制作安装 |  |  | 个 | 64 |  |  | 隐型纱窗
6 | 门斗翻修和水泵房保温板制作 |  |  | ㎡ | 12 |  |  | 内外罩面及大白乳胶漆
7 | 门斗防盗门1# | 钢质 | 2200*1200mm | 樘 | 1 |  |  | 37双开门
8 | 西侧对外防盗门（双开门）13# |  | 2000*1400mm | 樘 | 1
9 | 散水坡维修 |  |  | ㎡ | 106
10 | 避雷盒更换 |  |  | 个 | 6 |  |  | 按原规格标准更换
小计
四 | 食堂部分
1 | 大厅、餐厅天棚拆除 |  |  | ㎡ | 420 |  |  | 拆除后放置到公司指定地点，不能再利用部分清除
2 | 大厅天棚顶喷白色乳胶漆 |  |  | ㎡ | 420
3 | 上水管主管道更换（带保温） |  |  | m | 100 |  |  | 保温后缠绕白色外带
4 | 下水管道做保温 |  |  | m | 150 |  |  | 保温后缠绕白色外带
5 | 大厅墙面和楼道墙体，食堂加工间，储藏间等刷乳胶漆 |  |  | ㎡ | 1800 |  |  | 墙面清理，腻子找平，打磨，乳胶漆二遍（要求品牌）
6 | 灯具 | 40w | LED日光灯 | 套 | 40
7 | 开关 | 单控6路 | 公牛 | 个 | 6
8 | 线路铺设（包括下线） | 150mm*50mm | 镀锌桥架 | m | 70 |  |  | 包括线盒等附件
9 | 食堂卫生间维修 |  |  | 项 | 1 |  |  | 瓷砖更换、蹲便两个、做防水、更换上下水水管、洗手盆、水龙头，隔断抗倍特板，钢质防盗门
10 | 食堂和大厅地砖修复 |  |  | ㎡ | 40 |  |  | 防滑地砖、颜色尽量同原地面
11 | 排水沟贴瓷砖 |  |  | ㎡ | 10
12 | 排水沟不锈钢盖板 |  |  | ㎡ | 2 |  |  | 304不锈钢
13 | 食堂对外门（防火门）11# |  | 2100*1500mm | 樘 | 1
14 | 过道门5#6#7#8#9#10# |  | 2000*800mm、1920*850mm、1920*1450mm、1920*1500mm、1920*900mm*2 | 樘 | 6 |  |  | 防火门
15 | 木门翻新4# |  | 2000*1400mm*2 | 樘 | 2 |  |  | 修复，喷漆，更换门锁及门把手、合页等
16 | 洗碗池水管更换， |  |  | m | 8
17 | 洗碗池瓷砖更换 |  |  | ㎡ | 10
18 | 洗碗池给水管及水龙头更换 |  |  | 个 | 6
19 | 洗碗池下水管 |  |  | m | 6
20 | 窗户拆除和窗口砌砖封闭封闭 |  | 2060*1650 | ㎡ | 3.4 |  |  | 一侧贴瓷砖，另一侧刮大白和两遍乳胶漆
21 | 小计：
22 | 合计直接费用：
五 | 税金
六 | 总价