江西润田实业股份有限公司（昌北基地、丰城润田基地、明月山基地、九江基地、武汉基地、沈阳基地）

化验室检测仪器采购项目

邀标文件

江西润田实业股份有限公司

二O二0年五月

- 第一章 投标邀请函

江西润田实业股份有限公司因各基地生产需要，需采购品控部化验室检测仪器一批，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行项目招标采购，邀请贵公司参加此项目的投标，有关事项告知如下。

### 1.项目概况与采购范围

项目概况：江西润田实业股份有限公司各基地品控部化验室检测仪器采购。

采购范围：

| 分类 | 名称 | 数量 | 需求工厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01、检测仪器 | 化验室检测仪器 | 一批 | 昌北润田基地 |
| 02、检测仪器 | 化验室检测仪器 | 一批 | 丰城润田基地 |
| 03、检测仪器 | 化验室检测仪器 | 一批 | 沈阳润田基地 |
| 04、检测仪器 | 化验室检测仪器 | 一批 | 明月山基地 |
| 05、检测仪器 | 化验室检测仪器 | 一批 | 武汉润田基地 |
| 06、检测仪器 | 化验室检测仪器 | 一批 | 九江润田基地 |

### 2．投标人资格要求

2.1 本次竞标要求

凡在中国境内注册并具有法人资格，有提供生产设备和服务的资格及能力，并具有有效的营业执照和具备相关经营资格的国内企业均可参与投标；

2.2投递地点：江西润田实业股份有限公司（南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼）。

联 系 人：黄智

联系电话：0791-88113738-7817   18070037566    传    真：0791-88113741

2.3 投标文件投递时间：2020年5月19日

### 3． 投标文件递交截止和开标时间、地点

3.1投标文件递交的截止时间为：2020年5月27日9时30分（北京时间）

3.2开标时间为：2020年5月27日10时00分（北京时间）

3.3投标文件递交地点为：江西润田实业股份有限公司

地址为：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼；

3.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

2020年5月18日

第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

1）报价一览表（含产品名称、规格型号、品牌）

2）付款方式（要标注含13税和运费）

3）交货期

4）报价时间

5）企业法人营业证照（副本复印件）

二、投标报价要求

1、投标人应根据采购方提供的仪器规格型号品牌报价。

2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括配件、运输、税金等各项费用。

三、投标文件递交

1）所有投标文件均须投标单位盖章。

2）所有投标文件均须用信封密封，并加盖投标人公章。

四、中标

招标人根据投标人的设备性能、价格、付款方式及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

五、项目如有变动、更改，招标单位会及时以书面方式通知投标单位。

江西润田实业股份有限公司

2020 年5 月 18 日

- 第三章  技术规范

- 01、检测仪器（昌北润田基地）

技术要求如下表：

| 序号 | 配件名称、详细规格、单位 | 申请数量 | 报价（元） | 金额（元） | 设备品牌或生产厂家 | 检测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显水质分析仪（臭氧） S201（台） | 1 |  |  | 广东环凯 | 臭氧浓度 |
| 2 | 数显投影仪 JT20A （台） | 1 |  |  | 新天光电 | 瓶坯、瓶盖尺寸 |
|  | 小计：（元） |  |  |  |  |  |

- 02、检测仪器（丰城润田基地）

技术要求如下表：

| 序号 | 配件名称、详细规格、单位 | 申请数量 | 报价（元） | 金额（元） | 设备品牌或生产厂家 | 检测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显水质分析仪（臭氧） S201（台） | 1 |  |  | 广东环凯 | 臭氧浓度 |
| 2 | AA测试仪 GC9890E （台） | 1 |  |  | 上海灵华 | 乙醛含量 |
|  | 小计：（元） |  |  |  |  |  |

- 03、检测仪器（沈阳润田基地）

技术要求如下表：

| 序号 | 配件名称、详细规格、单位 | 申请数量 | 报价（元） | 金额（元） | 设备品牌或生产厂家 | 检测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH计 FE28+LE420+ATC温度探头（台） | 1 |  |  | 梅特勒 | pH值 |
| 2 | 电导率仪 ULTRAMETER Ⅱ4P,含校准液 （台） | 1 |  |  | Myronl | 成品/水处理电导率 |
| 3 | 电子分析天平 ME104E （台） | 1 |  |  | 梅特勒 | 称量试剂 |
| 4 | 数显投影仪 JT20A （台） | 1 |  |  | 新天光电 | 瓶坯、瓶盖尺寸 |
| 5 | 电热恒温干燥箱 BGLL-125BE （台） | 1 |  |  | 上海本亭 | 微生物 |
| 6 | 水浴振荡器 SCY （台） | 1 |  |  | 上海本亭 | 微生物 |
| 7 | 抽滤泵 （投标时标型号规格）（台） | 1 |  |  | 密里博 | 微生物 |
| 8 | 弯曲度仪 （投标时标型号规格）（台） | 1 |  |  | 标注品牌 | 瓶坯弯曲度 |
| 9 | 顶压仪 LC202 （台） | 1 |  |  | 东莞力辰 | 空瓶/成品垂直载压 |
|  | 小计：（元） |  |  |  |  |  |

- 04、检测仪器（明月山基地）

技术要求如下表：

| 序号 | 配件名称、详细规格、单位 | 申请数量 | 报价（元） | 金额（元） | 设备品牌或生产厂家 | 检测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显水质分析仪（臭氧） S201 （台） | 1 |  |  | 广东环凯 | 臭氧浓度 |
| 2 | 电子分析天平 ME104E （台） | 1 |  |  | 梅特勒 | 称量试剂 |
| 3 | 抽滤泵 （投标时标型号规格）（台） | 1 |  |  | 密里博 | 微生物 |
| 4 | 顶压仪 LC202 （台） | 1 |  |  | 东莞力辰 | 空瓶/成品垂直载压 |
| 5 | 密封性检测仪 sst-3 （台） | 1 |  |  | 香港嘉仪 | 密封性 |
|  | 小计：（元） |  |  |  |  |  |

- 05、检测仪器（武汉润田基地）

技术要求如下表：

| 序号 | 配件名称、详细规格、单位 | 申请数量 | 报价（元） | 金额（元） | 设备品牌或生产厂家 | 检测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显水质分析仪（臭氧） S201 （台） | 1 |  |  | 广东环凯 | 臭氧浓度 |
| 2 | 电导率仪 ULTRAMETER Ⅱ4P,含校准液 （台） | 1 |  |  | Myronl | 成品/水处理电导率 |
| 3 | 数显浊度仪 ET266030带校准套装 (台) | 1 |  |  | 德国罗维邦 | 浑浊度 |
| 4 | 密封性检测仪 sst-3 （台） | 1 |  |  | 香港嘉仪 | 密封性 |
|  | 小计：（元） |  |  |  |  |  |

- 06、检测仪器（九江润田基地）

技术要求如下表：

| 序号 | 配件名称、详细规格、单位 | 申请数量 | 报价（元） | 金额（元） | 设备品牌或生产厂家 | 检测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显水质分析仪（臭氧） S201 （台） | 1 |  |  | 广东环凯 | 臭氧浓度 |
| 2 | 智能霉菌培养箱 BJX-150B （台） | 1 |  |  | 上海本亭 | 霉菌培养 |
| 3 | 超净工作台 SW-CJ-2A （工作尺寸1140*500*520，外形尺寸1290*580*1600） (台) | 1 |  |  | 上海本亭 | 微生物 |
| 4 | 立式压力蒸汽灭菌器 LDZX-30KBS （台） | 1 |  |  | 上海申安 | 微生物 |
| 5 | 电热恒温培养箱 BPL-230BE （台） | 1 |  |  | 上海本亭 | 微生物 |
| 6 | 电热恒温干燥箱 BGLL-125BE （台） | 1 |  |  | 上海本亭 | 微生物 |

附：1、上述检测仪器均要求安装调试。

2、上述检测仪器质保时间不少于12个月，但不限于12个月。