## 汇总表
项目汇总表
序号 | 项目名称 | 总价/元 | 备注
1 | 成品库地面和发货口地面
2 | 屋顶檩条
3 | 冷却塔外墙面维修
4 | 西力吹瓶间地面和吊顶维修
5 | 门卫改造
合计
#REF!

## 成品库
成品库地面和发货口地面
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注
1 | 成品仓库内地面拆除 | 20cm厚 |  | ㎡ | 600 |  | 0 | 按照公司指定时间和位置拆除
2 | 成品仓库内产品防护 |  |  | ㎡ | 600 |  | 0 | 造成产品损失按市场价赔偿
3 | 成品仓库内混凝土地面c30浇筑 | 20cm厚 |  | ㎡ | 600 |  | 0 | c30
4 | 成品仓库硬化压光养护 |  |  | ㎡ | 600 |  | 0
5 | 成品库发货口雨棚下砼c30地面浇筑 |  |  | ㎡ | 692 |  | 0 | 浇筑混凝土厚度15cm以上，靠近发货口地面高度高于外侧水平面10cm，详见图示
6 | 成品库发货口地面拆除 |  | 100mm*200mm | m | 32 |  | 0
7 | 发货平台镶嵌铁板制作 | 20mm厚 |  | m | 32 |  | 0 | 平面长10cm，里面20cm
8 | 铁板焊接 |  |  | m | 32 |  | 0
9 | 铁板浇筑 |  |  | m | 32 |  | 0 | 浇筑面和铁板无缝隙
10 | 下水井和管线维修 |  |  | 处 | 2 |  | 0
11 | 成品库发货口雨棚处工字钢除锈后刷防锈漆 |  | 200mm*300mm | m | 174 |  | 0 | 除锈彻底
12 | 成品库发货口雨棚处Z型钢除锈后刷防锈漆 |  | 200mm*70mm*20mm | m | 700 |  | 0 | 除锈喷漆
13 | 成品库发货口雨棚处圆管除锈后刷防锈漆 |  |  | m | 30 |  | 0 | 除锈喷漆
14 | 成品库发货口雨棚处拉筋除锈后刷防锈漆 |  |  | m | 384 |  | 0 | 除锈喷漆
15 | 小计 | [5 empty] | 0
16 | 直接费用
17 | 税金 | [5 empty] | 0
18 | 总价 | [5 empty] | 0
成品库发货口外廊

## 屋顶檩条
沈阳基地制坯车间房顶维修工程
序号 | 维修项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一、女儿墙部分 | 拆除
| 彩板 | 平方米 | 281 |  |  | 拆除后放置到公司指定位置
| 钢梁 | 根 | 16 |  |  | 气焊切割
| 钢檩条 | 延长米 | 340
小计
二、檩条加固 | 加装檩条
| 檩条规格160*60*20*2.5 | 延长米 | 288
小计
三、彩板部分
| 1、拆除原彩板 | 平方米 | 330
| 2、新彩板 | 平方米 | 330
| 3、安装彩板 | 平方米 | 330
小计
四、墙面开排水孔
| 墙面开孔 | 个 | 2
| 排水管接口制作和焊接 | 处 | 2
| 安装排水管 | 延长米 | 16
小计
五、工程直接造价 | 一+二+三+四
六、工程税金
七、工程总造价 | 五+六

## 冷却塔外墙
冷却塔外墙面维修
序号 | 产品名称 | 产品图例 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注
一 | 冷却塔部分
1 | 外墙面清理 |  |  | m | 290.5
2 | 外墙面挂网胶泥 |  |  | m | 29.5
3 | 墙面刷防水涂料 |  |  | m | 290.5 |  |  | 涂料品牌和等级
4 | 窗户更换 |  | 1.5m*1.15m | 套 | 8
二 | 化粪池制作部分
1 | 挖掘沟槽和恢复 |  |  | 立方米 | 96
2 | 化粪池两处 |  | 36m³和24m³ | 立方米 | 60 |  |  | 水泥材质，厚度？
3 | 安装 |  |  | 立方米 | 60
4 | 附件 |  |  | 项 | 1
5 | 残土外运 |  |  | 立方米 | 96
三 | 直接费
四 | 税金
五 | 总价

## 西力吹瓶间
西力吹瓶间地面和吊顶维修
序号 | 产品名称 | 产品图例 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注
1 | 吊顶拆除 |  |  | ㎡ | 323 |  |  | 拆除后放置到指定位置
2 | 吊顶骨架、吊顶棚面 |  | 铝合金 | ㎡ | 323 |  |  | 骨架规格，棚板规格和品牌
3 | 地面修补 |  | 修补料填平压光 | ㎡ | 100 |  |  | 局部修补，按公司指定位置修复
4 | 固化剂地面 |  |  | ㎡ | 240 |  |  | 硬度到莫式9H硬度
5 | 运输 |  |  | 项
6 | 直接费
7 | 税金
8 | 总价

## 门卫
门卫室改造部分
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注
1 | 内墙打磨原墙面 |  |  | ㎡ | 240 |  |  | 原大白墙面清理
2 | 内墙乳胶漆 | 立邦牌 |  | ㎡ | 240 |  |  | 刮腻子一遍，打磨，弹性底漆一遍，面漆一遍
3 | 大门顶棚拆除打磨涂料 |  |  | ㎡ | 60
4 | 外墙面打磨墙体清理和打磨 |  |  | ㎡ | 254 |  |  | 搭脚手架
5 | 外墙防水涂料 |  |  | ㎡ | 280 |  |  | 刮腻子一遍，打磨，弹性底漆一遍，面漆一遍
6 | 拆除窗户 |  |  | ㎡ | 25
7 | 窗户制作安装 | 三层玻璃 |  | ㎡ | 27 |  |  | 铝合金，按公司要求制作
8 | 纱窗 |  |  | 个 | 8
9 | 房门更换（铁质防盗门） |  | 0.9*2 | 樘 | 2
10 | 房门更换（铝塑门） |  | 0.9*2 | 樘 | 2
11 | 开窗口 |  | 1.4*1.4 | 个 | 1
12 | 灯具安装 | 室外灯 |  | 套 | 8
13 | 插座 | 五孔斜口 | 五孔斜口 | 个 | 8
14 | 电表箱 |  | 30cm*60cm | 个 | 1 |  |  | 下墙内
15 | 室外地埋管 | DN50 | 50mm | m | 50
16 | 市内穿线管 | DN50 | 20mm | m | 44
17 | 地面瓷砖拆除 |  |  | ㎡ | 59
18 | 瓷砖铺设 |  |  | ㎡ | 59
19 | 垃圾清运 |  |  | 项 | 1
小计
税金
合计