## Sheet1
润 田 昌 北 新 基 地 食 堂 二 层 装 饰 预 算 清 单
序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 综合单位（元） | 合价 | 施工工艺及规范
一 | 健身娱乐室
1 | 天棚、墙面批嵌 | 310 | ㎡ |  |  | 品牌、工艺白色
2 | 天棚、墙面乳胶漆 | 310 | ㎡ |  |  | 品牌、工艺白色
3 | 复合地板铺贴 | 112 | ㎡ |  |  | 品牌、工艺、厚度、保修
4 | 遮光卷帘 | 45.24 | ㎡ |  |  | 含五金（米黄色）
5 | 实木免漆门 | 5.04 | ㎡ |  |  | 含五金
6 | 1000*300LE挂灯 | 6 | 套 |  |  | 品牌
7 | 开关面板 | 13 | 套 |  |  | 品牌
8 | 吊顶电风扇 | 4 | 套 |  |  | 品牌
小计
二 | 活动室
1 | 天棚、墙面批嵌 | 310 | ㎡ |  |  | 品牌、工艺白色
2 | 天棚、墙面乳胶漆 | 310 | ㎡ |  |  | 品牌、工艺白色
3 | 复合地板铺贴 | 112 | ㎡ |  |  | 品牌、工艺、厚度、保修
4 | 遮光卷帘 | 45.24 | ㎡ |  |  | 品牌、工艺
5 | 实木免漆门 | 5.04 | ㎡ |  |  | 含五金（米黄色）
6 | 1000*300LE挂灯 | 6 | 套 |  |  | 品牌
7 | 开关面板 | 13 | 套 |  |  | 品牌
8 | 吊顶电风扇 | 4 | 扇 |  |  | 品牌
小计
三 | 阅览室
1 | 天棚、墙面批嵌 | 166.52 | ㎡ |  |  | 品牌、工艺白色
2 | 天棚、墙面乳胶漆 | 166.52 | ㎡ |  |  | 品牌、工艺白色
3 | 复合地板铺贴 | 33.2 | ㎡ |  |  | 品牌、工艺、厚度、保修
4 | 遮光卷帘 | 15.08 | ㎡ |  |  | 品牌、工艺
5 | 实木免漆门 | 4.2 | ㎡ |  |  | 含五金（米黄色）
6 | 600*600集成平板灯 | 2 | 套 |  |  | 品牌
7 | 开关面板 | 8 | 套 |  |  | 品牌
8 | 吊顶电风扇 | 2 | 套 |  |  | 品牌
小计
四 | 公共过道
1 | 天棚、墙面批嵌 | 176.08 | ㎡ |  |  | 品牌、工艺白色
2 | 天棚、墙面乳胶漆 | 176.08 | ㎡ |  |  | 品牌、工艺白色
3 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 12.15 | ㎡ |  |  | 国标轻钢龙骨，9.0mm，按展开面积计算，
4 | 600*600集成平板灯 | 4 | 套 |  |  | 品牌
5 | 600*600集成吊顶 | 36 | ㎡ |  |  | 品牌
6 | 800*800踢脚线 | 35 | m |  |  | 水泥、砂浆、地砖等
7 | 开关面板 | 1 | 套 |  |  | 品牌
小计
五 | 公共卫生间
1 | 包管道 | 2 | 根 |  |  | 水泥、砂浆，红砖
2 | 蹲坑区域抬高180mm回填找平 | 6.4 | ㎡ |  |  | 水泥、砂浆，红砖
3 | 蹲坑砌筑 | 6 | 套 |  |  | 水泥、砂浆，红砖
4 | 墙面卷材防水，墙面翻边400mm | 55 | ㎡ |  |  | 只做侧墙0.4米高防水
5 | 地面300X300仿古砖及铺贴 | 37.88 | ㎡ |  |  | 含水泥、砂浆、益胶泥，地砖
6 | 墙面300X600白色墙砖及铺贴 | 122.85 | ㎡ |  |  | 含水泥、砂浆、益胶泥，墙砖
7 | 门槛石及铺贴 | 3.5 | M |  |  | 水泥、砂浆，中国黑门槛石
8 | 顶面300X300集成吊顶 | 36.8 | ㎡ |  |  | 300X300铝扣板集成吊顶
9 | 卫生间门洞门套 | 5.7 | M |  |  | 304不锈钢，品牌：海利。木工板基层打底，原有就是门套，无门的
10 | 石英石洗手台制作 | 1.8 | M |  |  | 50X50角铁骨架，刷防锈漆。超耐污白色石英石台面
11 | 洗手台大镜子 | 1 | 套
12 | 洗手台及龙头 | 2 | 套 |  |  | 卫浴品牌选购
13 | 拖把池及龙头 | 1 | 套 |  |  | 卫浴品牌选购
14 | 感应式小便斗 | 3 | 套 |  |  | 卫浴品牌选购
15 | 蹲坑及水阀 | 6 | 套 |  |  | 卫浴品牌选购
16 | 蹲位隔断 | 20.4 | ㎡ |  |  | 抗倍特板 品牌：天润。板材性能防水防火
17 | 小便斗隔断 | 3 | 套 |  |  | 抗倍特板 板材性能防水防火
18 | 厕纸盒 | 6 | 套 |  |  | 金属
19 | 300*300集成吊顶灯 | 6 | 套 |  |  | 品牌
20 | 300*300排气扇 | 6 | 套 |  |  | 品牌
21 | 开关面板 | 3 | 套 |  |  | 品牌：兆驰
22 | 蹲坑水箱 | 6 | 套 |  |  | 品牌
23 | 高空作业费 | 1 | 项
24 | 搬运费 | 1 | 项
25 | 垃圾清理费 | 1 | 项
| 小计 |  |  |  | 0
六 | 水电工程
1 | 水电工程 | 391 | ㎡ |  |  | 水电安装工程（按建筑面积391㎡计算），不含电缆及二层配电柜
2 | 配电柜（JXF） | 1 | 套 |  |  | 二层配电总箱，含内配元器件
3 | 二层进线电缆（YJV-3*95+2*50） | 50 | M
小计
七 | 直接工程费 | 一+二+三+四+五+六 |  |  | 0
八 | 项目管理费 | 七*5% |  |  | 0
九 | 税金 | 七*5% |  |  | 0
十 | 工程总造价一+二+三 | 七+八+九 |  |  | 0