沈阳基地包材库、五金库、144制坯缓冲间、冷却水池、换热站等维修项目

邀标文件

沈阳润田食品饮料有限公司

二O二三年五月

# 第一部分  邀标公告

沈阳润田食品饮料有限公司自筹资金对包材库防火墙、五金库隔离墙、144制坯和制坯车间缓冲间、水处理棚顶、冷却水池外墙及女儿墙、换热站外墙面及窗户、消防泵房内墙、危废间外墙墙面等基础设施进行维修，现将邀标有关事宜公告如下，欢迎符合条件的投标人参与投标。

1、项目概况与邀标范围

（1）项目名称：沈阳基地包材库、五金库、144制坯缓冲间、冷却水池、换热站等维修项目

（2）项目地址：沈阳市沈北新区辉山大街129号沈阳润田润田食品饮料有限公司厂区内

（3）施工邀标内容:包括但不限于包材库现有防火墙加高、五金库隔离墙砌筑、144制坯和制坯车间缓冲间制作、水处理吊顶、冷却水池外墙挂胶泥粉刷及女儿墙维修、换热站外墙面挂网胶泥粉刷及更换窗户、消防泵房内墙注浆补漏、危废间外墙墙面挂网胶泥粉刷。

(4)质量等级：本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求。

(5)标段划分：一个合同标段。

（6）计划工期：自开工之日45个日历天，因天气原因、甲方原因不具备施工条件或不可抗力不能施工工期顺延。

2、投标人资格要求

2.1投标人必须持建设行业主管部门核发的建筑施工总承包三级（含）以上级资质，并具有有效的安全生产许可证，独立法人。

2.2本项目不接受联合体投标。

2.3供应商财务状况报告：2021或2022年度企业会计师事务所出具的审计报告或（2021或2022）年度公司财务报表或其基本开户银行出具的资信证明和开户许可证。

2.4供应商依法缴纳税收证明，提供报名截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收，如依法免税的，提供相应证明材料。

2.5.参加此次邀标的前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或无行贿记录承诺函和通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

3．资格审查方式及评标办法

本次邀标资格审查实行资格后审，评标办法采用综合评估法。

4．邀标文件的获取

有意向参加本项目投标的企业，在润田官网（http://www.runtian.com.cn/）自行下载邀标文件。

5.投标文件的递交

5.1 递交投标文件截止时间（投标截止时间，下同）为2023 年 6 月 6  日16 时 00 分，地点：沈阳润田食品饮料有限公司会议室（沈阳市沈北新区辉山大街129号）。

5.2开标时间为：2023年6月7日 9时00 分（北京时间）

5.3联系方式 联 系 人：魏宏明  联系电话：024-88081929-8001 19970056622

王振洪  联系电话：024-88081929-8003 19970056625

5.4逾期送达的、未送达指定地点或未邮寄至投标地点的投标文件，邀标人不予受理。

第二部分邀标文件专用要约条款

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 邀标人 | 邀标人：沈阳润田食品饮料有限公司 地 址: 沈阳市沈北新区辉山大街129号 联系人：魏宏明 电 话：（024）88081929-8001 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 沈阳基地包材库、五金库、144制坯缓冲间、冷却水池、换热站等维修项目 |
| 1.1.3 | 建设地点 | 沈阳市沈北新区辉山大街129号沈阳润田食品饮料有限公司 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 邀标范围 | 详见第一部分 邀标公告第1项 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见第一部分 邀标公告第1项 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 施工要求的质量标准：合格及以上 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见第一部分 邀标公告 |
| 1.5 | 费用承担补偿 | ■不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘 | □组织：■不组织： 踏勘地点：详见第一部分 邀标公告第2项 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间：召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 邀标人不组织邀标答疑会，投标人如有疑问须澄清，请在投标截止时间3日前，提出疑问。 |
| 1.10.3 | 邀标人书面澄清的时间 | 在投标截止时间3天前回复。补充通知作为邀标文件的组成部分，对投标人起同等法律约束作用。 |
| 1.11.1 | 邀标人规定由分包人承担的工作 | □不允许 ■允许。 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 ■允许。 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 |
| 2.1 | 构成邀标文件的其他资料 | 对邀标文件所作的澄清、修改，构成邀标文件的组成部分 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清邀标文件的截止时间 | 投标截止时间3日前提出 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见第一部分 邀标公告第5项 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到邀标文件澄清的时间 | 收到邀标文件澄清通知24小时内 |
| 2.3.1 | 邀标人修改邀标文件的时间 | 投标截止时间3日前 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到邀标文件修改的时间 | 收到邀标文件修改通知24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标文件由以下资料组成： （一）授权委托书、投标函单（按附表格式填写） （二）营业执照复印件加盖单位公章； （三）资质证书复印件加盖单位公章； （四）安全生产许可证复印件加盖单位公章； （五）投标人认为需提交资料（如有） |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 30天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 5000元 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | 自行提供 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | / |
| 3.5.6 | 联合体要求 | ■不允许□允许 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许□允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件按格式要求盖章或签字，涂改处加盖投标人单位公章及法定代表人印章。 |
| 3.7.4 | 投标文件正本份数 | 正本1份，投标人采用A4纸打印并密封，。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件成套装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 密封袋上应写明企业单位名称、工程名称，密封袋封口均应密封，并加盖单位公章 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 沈阳市沈北新区辉山大街辉山大街129号 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否□是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2023年6月7日 开标地点：沈阳市沈北新区辉山大街129号办公楼会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：现场查验密封情况；按照递交投标文件的先后顺序开标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人以上（含3人），其中：厂部1人、综合部1人，财务部1人，工程部1人，生产部1人，品控部1人。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■是 □否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | / |
| 7.4.1 | 履约担保 | / |
| 9 | 投标报价的确定及要求（综合单价含人工、材料、施工安全措施、税金等所有费用） | 采用清单计价模式进行报价，所报单价为全费单价，（1）报价人应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算报价。除非在合同中另有约定，否则报价人所报的价格在合同履行过程中不予调整。 （2）本项目为交钥匙工程，报价应是该项目全部内容的价格体现，应以人民币报价。报价应包括所有货物、外购、外协、配套件、管理、运杂、装卸、安装、调试、破损恢复、检测、软件、硬件、培训、维护保养、政策风险、安全防护、税金等各项直接、间接费用。 |
| 10 | 其他说明 | 反商业贿赂的特别声明：在邀投标过程中，投标方不得安排邀标单位业务人员参加任何可能对公正履行职责有影响的活动，提供任何形式馈赠的礼品、礼金、有价证券等。一经发现，视受邀公司自动弃权。 |

第三部分 评标办法（综合评分法）

1、评标方法：综合评分法。
2、分值构成及评分标准
分值构成：总分100分，评标总得分=各项得分相加求和。

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 70 | 同等质量下，单一标段总报价最低。 |
|  |  | 66 | 同等质量下，单一标段总报价第二低。 |
|  |  | 60 | 同等质量下，单一标段总报价第三低及以后者。 |
| 2 | 企业资质 | 5 | 营业执照副本、法人身份证复印件盖公章得4分，提供最高资质等级证书加计1分，未提供全不得分。 |
| 3 | 企业业绩 | 10 | 近三年（2020-2022年）完成项目业绩，每有一项计2分，最多计10分。标书内附供货合同等加盖公章复印件，否则不计分。 |
| 4 | 保修计划 | 5 | 量身制作质量保修计划书，质保期为两年，如有问题24小时到达现场解决问题，如需要可免费安装。 |
|  |  | 4 | 量身制作质量保修计划书，质保期为两年，对工程非人为损坏保修、包换，48小时到达现场解决问题。 |
|  |  | 3 | 量身制作质量保修计划书，质保期为两年，72小时到达现场解决问题。 |
| 5 | 施工组织设计方案 | 10 | 方案最优得10分，未提供不计分 |

注：1、以上评分资料需提供相关证明材料的，如有一项未提供或提供不全的，此项不得分；

2、评分标准为客观性材料评分（符合即得分，不符合则不得分）；由评标全体成员在认真审阅的基础上，集体认定评审得分；当评标小组意见不一致时，采用少数服从多数举手表决方式认定是否符合。

3、如中标排序出现并列，则“投标报价”得分高排序在前；如“投标报价”得分相同，则“企业资质”得分高排序在前；如“企业资质”得分相同，则“企业业绩”得分高排序在前；如“企业业绩”得分相同，则在开标现场当时、当场、当众现场抽签确定中标人。

第四部分、合同格式及付款方式

合同书

甲方：邀标人

乙方：中标人

根据《中华人民共和国民典法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方经投标承揽本工程，经双方协商一致同意签订本合同。

第一条　工程项目

1.工程名称：详邀标文件第一章 第1点

2.工程地点：沈阳市沈北新区辉山大街辉山大街129号

3.承包范围和内容：详邀标文件第一章 第1点。

4.工程项目在甲方同意下允许分包，禁止私下分包、转包，一经发现将终止合同并没收质保金。

第二条　工程期限

一、工期为自接甲方通知开工之日起45个日历天，因甲方或不可抗力原因工期顺延。

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

1.因雨天原因不能施工，工期顺延；

2.在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。

3.人力不可抗拒的因素而延误工期。

乙方在上述情况发生后5天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后5天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

第三条　工程质量

- 主要材质：钢架、石膏耐火板、硅岩板、防水卷材、塑钢窗、防盗门等。

①.由乙方提供的主要材料、成品必须按有关规定提供质量合格证后方可用于工程。

②.材料改变必须经甲方代表签证后，方可用于工程。

③.隐蔽工程必须经甲方代表检查、验收后，方可进行下一道工序。

2.乙方在施工发生质量事故，应及时报告甲方，一般质量事故的处理结果应送甲方。重大质量事故的处理方案，应经甲方签证后实施。

3.工程竣工后，乙方按现行规定对工程实行保修，保修时间自通过甲方验收之日算起。

第四条　工程价款的支付与结算

一、工程价款支付：合同为固定综合单价包干合同，综合单价具体详见附件，暂定含税合同总价：人民币     元（增值税专用发票税率%）。

1.工程竣工完成验收合格后付至总价的 95 %。

2.付95%价款之前未开具总价全额发票甲方有权拒付工程价款。

3.双方同意将本工程结算价的5%作保修金,质保验收两年后无质量问题无息付清余款。

二、结算原则

1数量按现场实际测量面积计算数量，不另计损耗。

2.工程完工，对比合同实际工程量有增减，发生的数量按实际发生数量结算且价格按合同附件价格

3.双方约定合同总价的其他调整因素：

①.甲方现场签证，乙方所报送的签证单应经甲方基地、工程设备部、分管领导签字后才有效力。

②.因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。

三、工程签证金额原则不能超合同金额10%。

第五条　施工与变更

施工中如发现有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方确定修改意见，乙方按修改进行施工。乙方在接到通知后应按变更要求进行施工并完成，乙方在完成后的七日内提出工程量变更报告，甲方应按实签证，并在收到报告后的七日内给以答复，否则视为已认可乙方所报工程量；若乙方未在完成后的七日内及时申报增加部分的工程量，则视为乙方放弃变更后增加工程量结算。

第六条　工程验收及质保

1.工程按国家现行验收规范及甲方要求，一次性验收合格。

2.乙方按合同要求完成所有工程项目后七日内应向甲方提交验收资料及书面验收通知书，甲方应当在收到乙方书面验收通知书七日内组织人员进行验收，超过七日视为认可。

3.乙方保修两年，当工程在保修范围和保修期限内发生质量问题时，乙方应在接到通知之日后三天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理或维修三次仍不能达到使用条件的，甲方可委托其他人员修理，保修费用由甲方在工程质保金中直接扣除或向乙方追偿；因甲方使用、保管不当所发生的问题不在乙方质量保修责任范围内。

第七条　双方责任

一、甲方的责任：

1.甲方及时确认施工范围、施工工艺及材料材质。

2.协调现场关系，协调水、电使用，费用由乙方承担。

3.负责筹集工程建设资金，并按时按量支付乙方的工程进度款

4.工程中途停建、缓建造成的停工，应及时通知乙方，并采取措施弥补或减少损失。

二、乙方的责任：

1.负责组织本工程全部施工人员、工程后勤服务人员、管理人员的安排，工程材料的采购，确保不合格的材料不进工地，对现场的施工安全和材料、设备安全等负全责任。

2.确保工程质量，做到安全生产、文明施工，承担施工时的全部安全责任，并承担甲方因此而遭受的损失。

3.进场施工需服从现场厂区管理制度，自行承担安全文明施工的费用，若乙方施工时明火造成甲方损失，甲方有权要求乙方支付10000元以上违约金，违约金在工程款中直接予以扣除。若造成严重损失，甲方有权追究乙方经济及法律责任。

4.进入现场施工时做到提前沟通，施工过程中不得影响甲方正常生产。

5.工程款项优先支付农民工工资，若出现农民工工资拖欠，甲方有权将工程款或质保金优先垫付农民工工资。

6.若乙方在合同签订后放弃或在施工过程中恶意停工，甲方有权将投标单位纳入黑名单，若造成损失，甲方有权要求乙方进行双倍合同价款赔偿。

7.乙方进场施工前，应与甲方签订安全责任状，明确安全责任。

8.乙方需分批施工，在发货广场施工时，不影响甲方正常发货，因乙方施工延误造成损失由乙方赔偿。

第八条   现场安全生产与文明施工

1. 甲方按施工现场现状交付乙方施工，安全防护全部由乙方负责，并承担全部费用。

2.安全要求：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，负责文明施工安全生产。如因乙方原因造成人身伤亡及第三者伤亡，一切由乙方负责，且承担由此引发的连带责任。

3.文明施工：乙方必须文明施工，做到工完料清，清运垃圾的费用由乙方自行承担，并做好验收前的产品保护等工作。若乙方七天未对场地进行清理，甲方有权组织人员进行清理，发生的费用在乙方工程款中直接扣除。

4.乙方有义务做好施工现场管线、设备及周边环境等保护，属乙方破坏者应负责维修或赔偿。

第九条   工程项目审计

工程项目需进行结算审计时，审减金额在送审金额的5%以内，审计费用由甲方承担，审减金额与送审金额的差额超过5%，由乙方承担超出部分的审计费用，审减金额与送审金额的差额超过10%，乙方除承担超出部分的审计费用外，另按送审金额的1%扣除施工单位工程款。

第十条  违约责任

一、乙方的责任

1.工程质量不符合国家规范规定的，由乙方负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，按每延迟一日处以1000元/天的违约金并承担由此造成的一切责任。

2.工程不能按合同规定的工期交付使用及进行竣工验收，按每延迟一日处以1000元/天的违约金并承担由此造成的一切责任。

3.按工程期限，若乙方无法按期完成，连续延期超过10个日历天数，甲方有权终止合同，乙方所有材料不得退场。甲方另行委托施工队伍进场施工，乙方不得以任何理由阻挠，已完成的工程按照本合同约定的条款决算后下浮50%作为决算额。

4. 接甲方通知3日内进场施工，超过10日未进入现场开始施工，甲方有权终止合同并要求乙方支付1万元违约金。

二、甲方的责任：未能按照合同的规定履行自已应负的责任，竣工验收日期顺延。

第十一条　纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第   2   项方式解决：

1、向仲裁机关申请仲裁；

2、向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条　附　则

1、本合同一式肆份，双方各执贰份。

2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款且质保完后终止。

3、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

4、本合同中附件清单，具有同等的法律效力。附资质、合同明细表、廉政承诺书。

甲方（甲方盖章）：　　　　　　    乙方（乙方盖章）：

法定代表人（签章）：　　　　　　法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：　　　　　　委托代理人（签章）：

开户银行：　　　　　　　　　　　 开户银行：

帐　　号：　　　　　　　　　　　帐　　号：

电　　话：　　　　　　　　　　　 电　　话：

2023年    月    日

附件：施工明细表

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一包材库防火墙 | 轻钢龙骨铺设石膏板 | 34.6m*0.05m*5.2m | m² | 168 |  |  | 高处作业3-8米 |
|  | 横梁 | 7m*0.24m*200槽钢 | m | 7 |  |  | 含运费吊装 |
|  | 网格布嵌缝 |  | m² | 338 |  |  | 高空作业 |
|  | 墙面大白乳胶漆 |  | m² | 517 |  |  | 包含原墙体面积 |
|  | 合价1 |  |  |  |  |  |  |
| 二五金库隔离墙 | 墙体砌筑 | 24砖混15.5m*0.24m*3m | m² | 46 |  |  |  |
|  | 门口过道梁 | 3.5m*0.24m*0.37m | m | 3.5 |  |  | 钢筋、模板、商砼c25 |
|  | 抹灰 |  | m² | 97.52 |  |  |  |
|  | 墙面大白乳胶漆 |  | m² | 97.52 |  |  |  |
|  | 防盗门 | 2.5m*2.5m，三七开门 | m² | 6.25 |  |  |  |
|  | 合价2 |  |  |  |  |  |  |
| 三144制坯和制坯车间缓冲间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.144制坯缓冲间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 原缓冲间拆除 |  | m² | 51.8 |  |  |  |
|  | 硅岩板房间制作 | 7m*6m*3m | m² | 42 |  |  | 包含中间带隔断 |
|  | 房间内隔断制作 | 7m*3m | m² | 21 |  |  |  |
|  | 快速卷帘门 | 2.5m*2.5m*2.5m | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 电动卷帘门 | 2.5m*2.5m*2.5m | 套 | 1 |  |  | 钢质 |
|  | 日光灯和紫外线灯安装 |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 2.制坯车间缓冲间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 原缓冲间拆除 | 32 | m² | 32 |  |  |  |
|  | 原砖混过道门拆除扩高 | 2.5m*0.37m*0.5m | m² | 1.25 |  |  |  |
|  | 过道门加过道梁 |  | m | 2.5 |  |  |  |
|  | 硅岩板房间制作 | 8m*4m*3m | m² | 32 |  |  |  |
|  | 快速卷帘门 | 2.5m*2.5m*2.5m | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 日光灯和紫外线灯安装 |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 合价3 |  |  |  |  |  |  |
| 四水处理吊顶修复 | 原棚骨架拆除 |  | m² | 30 |  |  |  |
|  | 新骨架安装 |  | m² | 30 |  |  |  |
|  | PVC板安装 |  | m² | 30 |  |  |  |
|  | 合价4 |  |  |  |  |  |  |
| 五冷却水池外墙重建 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原水池部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙面清理 |  | m² | 280 |  |  |  |
|  | 女儿墙拆除和砌筑 | 4000*370*500 | m | 40 |  |  | 包括女儿墙下边破损处 |
|  | 女儿墙防水恢复 |  | m² | 80 |  |  |  |
|  | 外墙面挂网胶泥 |  | m² | 280 |  |  |  |
|  | 墙面刷防水涂料 |  | m | 280 |  |  | 华润牌 |
|  | 残土外运 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合价5 |  |  |  |  |  |  |
| 六换热站 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 换热站部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废隔离墙体拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 隔离墙和围墙裂缝修复 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 塑钢窗更换 | 高2.1m*宽2.4m*5套、高2.1m*宽0.9m*1套、高2.1m*宽1.5米*1套 | m² | 30.3 |  |  |  |
|  | 防盗门更换 | 高2.4m*宽1.45m*1套高2.0m*宽0.9m*1套 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 外墙墙面清理 |  | m² | 300 |  |  |  |
|  | 外墙面挂网胶泥 |  | m² | 300 |  |  |  |
|  | 墙面刷防水涂料 |  | m² | 300 |  |  | 华润漆 |
|  | 残土外运 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合价6 |  |  |  |  |  |  |
| 七消防泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 内墙/屋内地面清理 |  | m² | 72 |  |  |  |
|  | 注浆防水 |  | m² | 72 |  |  | 进口品牌 |
|  | 管根防水 |  | 根 | 6 |  |  |  |
|  | 合价7 |  |  |  |  |  |  |
| 八危废间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危废间 |  |  |  |  |  | 20.15+11.35 |
|  | 外墙面清理 |  | m² | 264 |  |  |  |
|  | 挂网胶泥 |  | m² | 264 |  |  |  |
|  | 外墙涂料 |  | m² | 264 |  |  |  |
|  | 残土外运 |  | 项目 | 1 |  |  |  |
|  | 合价8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 一+二+三+四+五+六+七+八 |  |  |  |  |  |

附件：图纸。

附件

廉政承诺书

为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目中我方的各项活动,防止名种谋取不正当利益的违法违纪行为发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,作出以下承诺：

(-)应严格守国家关于市场准入、项目邀标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规相关政策、以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规违纪违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

(五)不以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(六)不以任何理由为甲方和相关单位销应由对方或个人支付的费用。

(七)不接受暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方使。

(八)不以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等。

乙方单位:(盖章)

投 标 函

致：沈阳润田食品饮料有限公司

根据已收到工程的邀标文件，我单位经考察现场并已仔细研究沈阳基地包材库、五金库、144制坯缓冲间、冷却水池、换热站等维修项目邀标文件的全部内容，我方愿意以人民币 （￥：        ）的投标总价，按邀标文件要求承包本次邀标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格标准。

1、我方承诺响应邀标文件的所有条款。投标文件中所有关于投标人资格、资信的文件、证明和陈述均是真实、准确的，若有违背，我方承担由此而产生的一切后果。

2、我方同意理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，一旦我方中标，我方保证立即进行开工前的准备工作，并在开工令下达后立即开工，并在邀标人要求的竣工时间内竣工。

3、我单位保证工程质量达到 合格 以上（符合工程建设国家标准等法律、法规、标准要求）。

4、我方同意在邀标文件中规定的投标有效期内，本投标书始终对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。若中标单位违约，被贵方清理出场，我方（同意或不同意）在接到贵方通知后，立即组织进场，并我方以投标报价结合剩余工程量占总工程量的比例签订合同。

5、如果我方中标，本投标书将构成约束我们双方的合同的组成部分。

6、施工工期    日历天 ，因非投标人原因时间顺延；投标有效截标之日起    个日历天；开具增值专用发票税率点。

7、付款方式：1.工程竣工完成验收合格后付至总价的 95 %，2.付95%价款之前未开具总价全额发票甲方有权拒付工程价款 3.双方同意将本工程结算价的5%作保修金,质保验收两年后无质量问题无息付清余款。

8、在整个招投标过程中，我方若有违反邀标文件或本承诺函的行为，贵方可按照邀标文件之规定作出处理，我方完全接受。

9、工程项目禁止分包、转包，一经发现将终止合同。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期：  年  月 日

授权委托书

本授权书声明：我系的法定代表人，现授权委托

为我单位合法代理人，以本公司的名义参加投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标方（盖章）：

法定代表人（签章）：

联系电话（必填）：

授权日期：年月日