丰城润田食品饮料有限公司

丰城润田水厂原料库、大桶线、AB生产线固化地面改造工程

邀标文件

丰城润田食品饮料有限公司

二O二O年一月

# 第一章 投标邀请函

丰城润田食品饮料有限公司水厂原料库、大桶线、AB生产线因场地陈旧、硬度、耐磨度不够，引起地面起砂、扬尘，尤其原料库叉车领料进出频繁，将沙尘带到其他生产区域，给产品带来潜在的质量隐患，因此需在丰城润田水厂原料库、大桶线、AB生产线区域固化地面改造工程，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行项目邀标，邀请贵公司参加此项目的投标，有关事项告知如下。

1.项目概况与范围

项目概况：丰城润田水厂原料库、大桶线、AB生产线区域固化地面改造工程

工程地点：丰城市高新园区慧灯路9-10号丰城润田水厂内

范围：包括但不限于地面铲除、打磨、重新铺固化剂地面、安全防护措施等。

2．投标人资格要求

2.1 本次竞标要求

凡在中国境内注册并具有法人资格，并具有有效的营业执照的国内企业均可参与投标；

2.2投递地点：江西润田实业股份有限公司（南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼）。

联 系 人：吴伟

联系电话：0791-88113738-7523  13870895859

传    真：0791-88113741

2.3 投标文件投递时间：2020年1月10日

3． 投标文件递交截止和开标时间、地点

3.1投标文件递交的截止时间为：2020年1月10日9时00分（北京时间）

3.2开标时间为：2020年1月10日9时30分（北京时间）

3.3投标文件递交地点为：江西润田实业股份有限公司

地址为：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼；

3.4 逾期送达的、未送达指定地点或未邮寄至投标地点的投标文件，采购人不予受理，投标人不到我司开标现场。

丰城润田食品饮料有限公司

第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

- 报价清单

2）授权委托书及委托人身份证复印件

3）企业法人营业证照副本等加盖公章

二、投标报价要求

1、投标人应根据标准技术规范要求及现场实际情况进行报价，招标人不组织现场勘察，各投标单位自行前往并承提相关费用。

2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括主材、运输、税金等各项费用。

3、本工程投标文件不予以退回，若未中标不予以补偿任何费用。

4、进场施工需服从现场管理，自行承担安全文明施工的费用。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料库 | 1290.64m2 |  |  | 铅笔硬度达9H， |
| 2 | 大桶线 | 1502.29 m2 |  |  | 铅笔硬度达9H |
| 3 | AB生产线 | 2472.28 m2 |  |  |  |
| 4 | 水处理 | 390 m2 |  |  |  |

三、投标文件递交

所有投标文件均须投标单位盖章。

四、中标

招标人根据投标人的设备性能、价格、付款方式及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

五、项目如有变动、更改，招标单位会及时以书面方式通知投标单位。

丰城润田食品饮料有限公司

年  月  日

附一

投 标 函

致：                           （招标人名称）

- 根据已收到                     工程的招标文件，我单位经考察现场并研究上述工程招标文件，我方愿以人民币  （￥：           ）的投标报价按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程及保修工作。

- 我方承诺响应招标文件的所有条款。

- 我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的投标并有权拒绝所有的投标，一旦我方中标，我方保证立即进行开工前的准备工作，并在开工令下达后立即开工，并在招标文件要求的竣工时间内竣工。

- 我单位保证工程质量达到  合格 （符合工程建设国家标准等法律、法规、标准要求）。

- 我方同意在招标文件中规定的投标有效期内，本投标书始终对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。若中标单位违约，被贵方清理出场，我方       （同意或不同意）在接到贵方通知后，立即组织进场，并我方以投标报价结合剩余工程量占总工程量的比例签订合同。

- 如果我方中标，贵方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的合同的组成部分。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期：            年     月     日