## 大桶线、水处理拆除部分报价明细
大桶线、水处理拆除及改造项目拆除部分报价明细
序号 | 设备名称 | 数量 | 型号/规格 | 自重/内容物重量 | 单位 | 报价数量 | 综合单价 | 合价（元） | 备注
拆除部分
1 | 储水罐（无內容物） | 1只 | / | 约1000Kg | T | 1 |  | 0
2 | 桶装水瓶口去膜机/保留移到车间指定位置 | 1台 | JWQ2400 |  | T | 0.4 |  | 0
3 | 加温箱 | 1台 | 1.6M |  | T | 0.1 |  | 0
4 | 拔盖机 | 1台 | DECAP02A |  | T | 0.12 |  | 0
5 | 大桶外洗机 | 1台 | DLWS02 |  | T | 0.3 |  | 0
6 | 大桶内洗机 | 1台 | DG08F18R |  | T | 5 |  | 0
7 | 内洗机抽风罩 | 1台 | 2705/1240*500、2705/1000*500 |  | T | 0.1 |  | 0
8 | 灌装机 | 1台 | DXG12E |  | T | 3 |  | 0
9 | 套标机 | 1台 | SPC-200 |  | T | 0.2 |  | 0
10 | 标签热风收缩机 | 1台 | 1.6M |  | T | 0.1 |  | 0
11 | 喷码机/保留移到车间指定位置 | 1台 | HAILK820IS |  | T | 0.05 |  | 0
12 | 套袋机 | 1台 | QT-1502 |  | T | 0.36 |  | 0
13 | 大桶码垛机/保留移到车间指定位置 | 1台 | MD4*4*3 |  | T | 3 |  | 0
14 | 空调机组、送风管道 | 1台 | HYC-15W |  | T | 3 |  | 0
15 | 空调机组冷却水管道 | 1项 | DN65*25m*2根 |  | m | 50 |  | 0
16 | 两组双开门配电柜 | 1项 | / |  | T | 0.3 |  | 0
17 | 五座跨桥/保留移到车间指定位置 | 5座 | L2680MM*W600M*H1490MM |  | T | 2.5 |  | 0
18 | ¢76不锈钢管道 | 1项 | ¢76*70m |  | m | 70 |  | 0
19 | ¢50不锈钢管道 | 1项 | ¢5*80m |  | m | 80 |  | 0
20 | 大桶输送线 | 1套 | 74m |  | m | 74 |  | 0
21 | 大桶办公室 | 1间 | 8.05m*7.4m*7m |  | m² | 60 |  | 0
22 | 洗桶间 | 1间 | 10.85m*9.7m*7m |  | m² | 105 |  | 0
23 | 灌装间 | 1间 | 10.85m*5.75m*7m |  | m² | 62 |  | 0
24 | 空调间及大桶包装间 | 1间 | 9.2m*11.5m*7m |  | m² | 106 |  | 0
25 | 大桶内洗机抽风罩口修补 | 1项 | / | / | 项 | 1 |  | 0
26 | 部分电缆桥架拆除 | 1项 | 控制箱与设备之间 |  | m | 20 |  | 0
27 | 24T反渗透装置 | 1套 | 5.2m*1.1m*2.2m |  | T | 1.5 |  | 0
28 | 108T反渗透装置 | 1套 | 6.9m*2.0m*2.5m |  | T | 4 |  | 0
29 | 108T反渗透高压泵及精密过滤器 | 1组 | CR245-8-2 A-F-G-V-HQQV |  | T | 2 |  | 0
30 | 24T/碳罐 | 1只 | ￠2000*1600 | 罐净重1200kg、内容物重4500kg | T | 5.7 |  | 0
31 | 24T/砂罐 | 1只 | ￠2000*1600 | 罐净重1200kg、内容物重7300kg | T | 8.5 |  | 0
32 | 108T/砂罐1＃ | 1只 | ￠2400*1800 | 罐净重1500kg、内容物重8000kg | T | 9.5 |  | 0
33 | 108T/砂罐2＃ | 1只 | ￠2400*1800 | 罐净重1500kg、内容物重8000kg | T | 9.5 |  | 0
34 | 108T/砂罐3＃ | 1只 | ￠2400*1800 | 罐净重1500kg、内容物重8000kg | T | 9.5 |  | 0
35 | 108T/碳罐1＃ | 1只 | ￠2400*1800 | 罐净重1500kg、内容物重5000kg | T | 6.5 |  | 0
36 | 108T/碳罐2＃ | 1只 | ￠2400*1800 | 罐净重1500kg、内容物重5000kg | T | 6.5 |  | 0
37 | 108T/碳罐3＃ | 1只 | ￠2400*1800 | 罐净重1500kg、内容物重5000kg | T | 6.5 |  | 0
38 | 清理碳罐活性碳并打包 | 1项 | 4*2.3T |  | T | 9.2 |  | 0
39 | 清理砂罐石英砂并打包 | 1项 | 4个砂罐 |  | T | 31.3 |  | 0
40 | 纯水箱1＃ | 1只 | / | 约1000kg | T | 1 |  | 0 | 无內容物
41 | 纯水箱2＃ | 1只 | / | 约1000kg | T | 1 |  | 0 | 无內容物
42 | 臭氧混合塔1＃ | 1只 | Φ1200×7000mm |  | T | 1.3 |  | 0 | 无內容物
43 | 臭氧混合塔2＃ | 1只 | Φ1200×7000mm |  | T | 1.3 |  | 0 | 无內容物
44 | 臭氧混合塔3＃ | 1只 | Φ1200×7000mm |  | T | 1.3 |  | 0 | 无內容物
45 | 臭氧发生器1＃ | 1台 | XY-42型 |  | T | 0.7 |  | 0
46 | 臭氧发生器2＃ | 1台 | XY-42型 |  | T | 1 |  | 0
47 | 臭氧发生器3＃ | 1台 | XY-42型 |  | T | 0.7 |  | 0
48 | 臭氧发生器4＃ | 1套 | SOZ-YW-80G |  | T | 0.146 |  | 0
49 | 清洗水泵 | 1套 | IS150-120-1450 |  | T | 0.161 |  | 0
50 | 原水增压泵 | 3套 | CR64-2-1 A-F-A-E-HQQE |  | T | 0.39 |  | 0
51 | 电热蒸汽锅炉 | 1套 | LDR0.15-0.8 |  | T | 0.3 |  | 0
52 | 灌装输送泵及钛棒过滤器 | 5套 | WLSS20-30 |  | T | 1.5 |  | 0
53 | 不锈钢管道 | 1项 | Φ159*170m |  | m | 170 |  | 0
54 | 不锈钢管道 | 1套 | Φ105*80m |  | m | 80 |  | 0
55 | 不锈钢管道 | 1项 | Φ76*50m |  | m | 50 |  | 0
56 | 部分电缆、桥架拆除 | 1项 | 控制箱与设备之间 |  | m | 20 |  | 0
57 | 固废处理（活性碳） | 1项 | 4*2.3T |  | T | 9.2 |  | 0
58 | 大桶码垛机拆除、移位 | 1项 |  |  | 项 | 1 |  | 0
| 拆除部分小计1 | [6 empty] | 0
二 安装部分
59 | 原水管道改造增加不锈钢管 | 1项 | Φ200*30m |  | m | 30 |  | 0
60 | 原水管道改造增加不锈钢管弯头 | 2个 | Φ200*90° |  | 个 | 2 |  | 0
61 | 原水管道改造增加不锈钢管大小头 | 1个 | Φ200变Φ159 |  | 个 | 1 |  | 0
62 | 原水管道施工费 | 1项 | 原水池进水管道与原水池出水管道对接施工费用 |  | 项 | 1 |  | 0
63 | 安装电缆 | 1项 | 95m²*20m |  | m | 20 |  | 0
64 | 安装电缆桥架 | 1项 | 100mm*20m |  | m | 20 |  | 0
| 安装部分小计2 | [6 empty] | 0
| 合价（小计1+小计2） | [6 empty] | 0
注：所有拆除设备、管道及输送线等外移至指定位置，约为500m。