## Sheet1
丰润基地西区增加2套膜包机抽风罩项目明细
序号 | 组成主机整件、标准附件名称 | 数量 | 单位 | 原产地及制造商名称 | 综合单价（元） | 合计（元） | 型号规格
一 | 通风部分
1 | 玻璃钢屋顶通风机 | 2 | 台 |  |  | 0 | 6#风机，全压300pa
2 | 不锈钢抽风罩 | 1 | 个 |  |  | 0 | 1750*1550*500
3 | 不锈钢抽风罩 | 1 | 个 |  |  | 0 | 1850*1750*500
4 | 不锈钢风管 | 40 | m2 |  |  | 0 | 1.0mm
5 | 不锈钢风管手动阀 | 2 | 个 |  |  | 0 | 630*630
6 | 抽风罩架子 | 34 | 米 |  |  | 0 | 不锈钢方管 100*100*2MM
7 | 屋面泛水件（防水） | 2 | 套 |  |  | 0
8 | 弯头 | 4 | 个 |  |  | 0
9 | S弯 | 2 | 个 |  |  | 0
10 | 制作费 | 40 | m2 |  |  | 0
11 | 五金密封 | 28 | m2 |  |  | 0
12 | 安装辅材 | 1 | 项 |  |  | 0
13 | 折除光伏板 | 2 | 处 |  |  | 0
二 | 电气部分
1 | 控制箱(碳钢柜） | 2 | 台 |  |  | 0
2 | 风机动力线(甲方配电到控制柜接线端） | 50 | 米 |  |  | 0 | VV3*2.5+1*1.5(甲方配电到控制柜接线端）
3 | 手动阀配线 | 50 | 米 |  |  | 0
4 | 镀锌电线管 | 70 | 米 | —— |  | 0
| 合计（一+二） |  |  |  |  | 0
| 税金 |  |  |  | %
| 合计 |  |  |  |  | 0