## Sheet1
武汉润田综合楼、门卫室及室外卫生间改造项目清单
序号 |  | 品牌 | 单位 | 单套数量 | 房间数量 | 小计数量 | 综合单价 | 合计（元） | 备注
一、综合楼三楼及楼梯间装修
1 | 宿舍卫生间吊顶60*60cm | 欧普/顶尚美 | ㎡ | 2.9 | 14 | 40.6 |  |  | 14间宿舍（10个单间，2个标间），每间宿舍2.9平方
2 | 卫生间LED吸顶灯 | TCL/雷士 | 盏 | 1 | 14 | 14 |  |  | 10W
3 | 卧室LED吸顶灯 | TCL/雷士 | 盏 | 1 | 14 | 14 |  |  | 30W
4 | 五孔插座 | 公牛/TCL/雷士 | 个 | 5 | 14 | 70 |  |  | 10A
5 | 面板开关 | 公牛/TCL/雷士 | 个 | 2 | 14 | 28 |  |  | /
6 | 16A插座 | 公牛/TCL/雷士 | 个 | 2 | 14 | 28 |  |  | 16A
7 | 房间内部电源线 | 武汉三厂/正泰/美园 | 米 | 28 | 14 | 392 |  |  | 1个单间1组4㎡电源线1组（照明2.5㎡），含电源明盒
8 | 过道主线 | 武汉三厂/正泰/美园 | 米 | / | / | 120 |  |  | 主线采用8㎡电源线，含电源明盒
9 | 过道空开 | 正泰/德力西 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |  | 10A
10 | 过道空开 | 正泰/德力西 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  | 16A
11 | 总空开 | 正泰/德力西 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |  | 32A
12 | 空开明盒 | 正泰/德力西 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |  | /
13 | 宿舍乳乳胶漆翻新 | 多乐士/三棵树/立邦 | ㎡ | 73 | 14 | 1022 |  |  | 1、工艺：旧墙面清理，2道腻子粉,2道打磨，2遍乳胶漆；2、含人工费
14 | 三楼过道乳胶漆翻新 | 多乐士/三棵树/立邦 | ㎡ | / | / | 285
15 | 1楼-4楼楼梯间乳胶漆翻新 | 多乐士/三棵树/立邦 | ㎡ | / | / | 880
16 | 卧室窗户 | / | ㎡ | 2.387 | 18 | 42.966 |  |  | 1、标间窗户面积是单间的4倍；2、含拆除人工费；
17 | 1楼-4楼楼梯间窗户 | / | ㎡ | / | / | 58
20 | 卫生间窗户 | / | ㎡ | 0.745 | 14 | 10.43
21 | 蹲坑水箱 | 九牧/日丰/或同等品牌 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |  | 含：PE连接管、金属软管
22 | 陶瓷蹲坑 | 九牧/日丰或同等品牌 | 个 | / | / | 6 |  |  | 含拆除费用
23 | 陶瓷马桶 | 九牧/箭牌或同等品牌 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  | 含拆除费用
24 | 洗漱镜套装 | 九牧/日丰或同等品牌 | 套 | 1 | 14 | 14 |  |  | 含：洗漱镜、金属软管、水龙头
25 | PPR热熔管 | 金牛/联塑/上塑 | 米 | 15 | 14 | 210 |  |  | 含弯头DN15
26 | 自来水表 | / | 个 | 1 | 14 | 14 |  |  | DN15
27 | 不锈钢晾衣杆 | / | 根 | 2 | 14 | 28 |  |  | SUS304材质 DN30
28 | 卫生间排气扇 | / | 盏 | 1 | 14 | 14 |  |  | 60W
29 | 客厅地砖60*60cm | 颜色同原有 | ㎡ | / | / | 26 |  |  | 含：1、瓷砖费用；2、拆除旧瓷砖费用；
30 | 卫生间地砖30*30cm | 颜色同原有 | ㎡ | / | / | 45
31 | 卫生间白墙砖15*15cm | 颜色同原有 | ㎡ | / | / | 35
32 | 原宿舍内部电路拆除 | / | 项 | 1 | 14 | 14 |  |  | 按房间数量核算
33 | 原过道电路拆除 | / | 项 | / | / | 1 |  |  | /
34 | 原吊顶拆除 | / | 项 | 1 | 14 | 14 |  |  | 按房间数量核算
35 | 原卫生间水箱、洗漱台拆除 | / | 项 | 1 | 14 | 14 |  |  | 按房间数量核算
36 | 防水维修暂估项 | / | 项 | / | / | 1 |  |  | /
二、综合楼屋顶翻新
1 | 屋顶用发泡沫混泥土做防水保护层 | 50-100mm放坡 | ㎡ | / | / | 465 |  |  | 采用泡沫混泥土施工
2 | 防水层SBS 3mm厚 | 3mm厚,东方雨虹 | ㎡ |  |  | 551
3 | 屋面楼梯间不锈钢门 | / | ㎡ | / | / | 2.04 |  |  | 304不锈钢门，包含内控门锁
4 | 原防水层、保温层去除 | / | ㎡ | / | / | 465 |  |  | 原砖垒保温隔热层
5 | 垃圾清理及外运费 | / | 项 | / | / | 1 |  |  | /
三、综合楼外墙外墙涂料施工
1 | 综合楼外墙 | 多乐士/三棵树/立邦 | ㎡ | / | / | 1478.4 |  |  | 原涂层去除+外墙腻子粉2遍+打磨2遍+外墙面漆2遍 仿石漆处理工艺，墙面竖向分隔线条
四、现有门卫室改造
1 | 铝合金窗户 | / | ㎡ | / | / | 7.8 |  |  | 1、3mm毛玻璃；2、含小配件
2 | 五孔插座 | 公牛/TCL/雷士 | 个 | / | / | 5 |  |  | 5个10A插座
3 | 面板开关 | 公牛/TCL/雷士 | 个 | / | / | 2
4 | 16A插座 | 公牛/TCL/雷士 | 个 | / | / | 1
5 | 空开及盒子 | 正泰/德力西/雷士 | 个 | / | / | 1
6 | 入户门 | / | ㎡ | / | / | 1.89 |  |  | 乙级防火防盗门
7 | 室内乳胶漆翻新 | 多乐士/三棵树/立邦 | ㎡ | / | / | 65.75 |  |  | 1、工艺：旧墙面清理，2道腻子粉,2道打磨，2遍乳胶漆；2、含人工费
8 | 有机玻璃挡雨板 | / | ㎡ | / | / | 8 |  |  | 5mm有机玻璃板
五、生产车间员工入口通道室外卫生间、综合楼一楼公共卫生间改造
1 | 小便池+感应器 | 九牧/日丰 | 个 | / | / | 8 |  |  | 小便池+感应器
2 | 陶瓷蹲坑 | 九牧/日丰 | 个 | / | / | 9 |  |  | /
3 | 蹲坑水箱 | 九牧/日丰 | 个 | / | / | 9 |  |  | /
4 | DN30水管 | 金牛/联塑 | 米 | / | / | 45 |  |  | 含：小便池排水，自来水给水
5 | 陶瓷洗手盆 | / | 个 | / | / | 5 |  |  | /
6 | DN15金属软管 | / | 根 | / | / | 7 |  |  | /
7 | DN15水龙头 | 九牧/日丰 | 组 | / | / | 12 |  |  | 含外丝连接管
8 | 50W吸顶灯 | TCL/雷士 | 个 | / | / | 6 |  |  | /
9 | 开关面板 | 公牛/TCL/雷士 | 个 | / | / | 4 |  |  | 安装蹲便器及扩孔，打墙
10 | 拖把池 | / | 组 | / | / | 3 |  |  | 陶瓷
11 | 陶瓷地砖30*30CM | / | ㎡ | / | / | 65 |  |  | 含：1、瓷砖费用；2、拆除旧瓷砖费用；
12 | 陶瓷墙砖15*15CM | / | ㎡ | / | / | 78 |  |  | 含：1、瓷砖费用；2、拆除旧瓷砖费用；
13 | 室外卫生间原明排沟改为暗管，埋填原来沟做蹲坑 | / | 项 | / | / | 1 |  |  | 1、9个蹲坑；2、将原老式明沟常排水改为水箱
14 | 男小便池排水暗管改造 | / | 项 | / | / | 1
15 | 杂物清理及外运费 |  | 项 |  |  | 1
| 合计 | 一+二+三+四+五 | [6 empty] | 税率 %
说明：综合单价包括但不限于人工、材料、机械、施工安全措施、政府主管部门关系协调、税金等所有费用