丰城润田食品饮料有限公司

丰城润田东区厂房屋顶屋檐包边、墙面板、窗户包边板维修项目

邀标文件

丰城润田食品饮料有限公司

二O二一年一月

- 第一章 投标邀请函

丰城润田东区的厂房屋顶屋檐包边、窗户包边、墙板更换进行补缺修缮改造工程，

遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行工程项目邀标，邀请贵公司参加此项目的投标，有关事项告知如下。

### 1.项目概况与范围

项目名称：丰城润田东区厂房屋顶屋檐包边、窗户包边、墙板更换维修项目。

建设地点：丰城市高新区慧灯路10号丰城润田食品饮料有限公司厂区内

工程范围：包括但不限于屋檐包边、窗户包边、墙板更换拆除；重新安装屋檐包边、窗户包边、墙板；施工安全防护，安全文明施工措施等具体数量详见附表。

资金来源：自筹已到位。

### 2．投标人资格要求

2.1 本次竞标要求

凡在中国境内注册并具有法人资格，应具备建设行政主管部门核发的房屋建筑装饰施工三级资质或钢结构三级（含三级）以上单位，并具有有效的营业执照的国内企业均可参与投标。

2.2投递地点：江西润田实业股份有限公司（南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼）。

联 系 人：吴经理  万经理（现场）

联系电话：0791-88113738-7523  13870895859（吴）  13979560264（万）

传    真：0791-88113741

2.3 投标文件投递开始时间：2021年1月26日

### 3．投标文件递交截止和开标时间、地点

3.1投标文件递交的截止时间为：2021年1月29日9时30分（北京时间）

3.2开标时间为：2021年1月29日10时00分（北京时间）

3.3投标文件递交地点为：江西润田实业股份有限公司

地址为：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼；

3.4 逾期送达的、未送达指定地点或未邮寄至投标地点的投标文件，招标人不予受理。3.5投标人无须到我司开标现场。

3.6 获得邀标文件网址http://www.runtian.com.cn/

第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

1）报价单，报价有效期15个自然日

2）营业执照、资质证书、法人身份证等

3）企业认为有必要提供的其它材料

4）报价文件中必须有施工工期、开票税率，否则报价无效。

二、投标报价要求

1、投标人应根据标准技术规范要求及现场实际情况进行报价，招标人不组织现场勘察，各投标单位自行前往并承担相关费用。

2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。

| 序号 | 工程名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房北面墙面彩钢瓦更换0.7m高 | 华东板或相当于0.5mm镀铝锌彩钢板 | m | 365 |  | 将原板拆除、重新安装板及角铁加固全部工序施工位置离室外地坪高度约5.7-6.5m， |
| 2 | 厂房北面高窗窗边包边 | 华东板或相当于0.4mm镀铝锌彩钢板 | m | 730 |  | 将原板拆除、重新安装板全部工序，数量暂定，施工位置距地坪高度约4.5m-5.7m |
| 3 | 厂房北面屋檐包边 | 华东板或相当于0.4mm镀铝锌彩钢板 | m | 700 |  | 将原板拆除、重新安装板全部工序，数量暂定（施工位置在厂房北面屋顶）， |
|  | 工程总价 |  |  |  |  |  |

综合单价含人工、材料、施工安全措施、税金等所有费用

3、本工程投标文件不予以退回，若未中标不予以补偿任何费用。

4、进场施工需服从现场厂区管理制度，自行承担安全文明施工的费用，若因投标人施工时造成明火等，招标人有权予以10000元以上考核罚款，在工程款中直接予以扣除。若造成严重损失，招标人有权追究投标人法律责任。

5、工程款项优先支付农民工工资，若出现农民工工资拖欠，招标人有权将工程款或质保金优先垫付农民工工资。

三、反商业贿赂的特别声明

在招投标过程中，投标方不得安排招标单位业务人员参加任何可能对公正履行职责有影响的活动，提供任何形式馈赠的礼品、礼金、有价证券等。一经发现，视受邀公司自动弃权。

四、中标

招标人根据投标人的资质、价格、付款方式、施工周期、施工方案及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

五、项目如有变动、更改，招标单位会及时以书面方式通知投标单位。

六、合同格式及付款方式

建设单位在与中标人签订合同前，根据《中华人民共和国民典法》、《建筑工程承包合同条例》及主管部门颁布的有关法律、法规等和招投标文件为本工程制定的有关技术文件和规定共同商定合同协议

付款方式：工程完工验收合格付款至合同总价的95%，余5%质保一年，无质量问题无息付清。

丰城润田食品饮料有限公司

2021年1月    日

投 标 函

致：（招标人名称）

- 根据已收到工程的招标文件，我单位经考察现场并已仔细研究            工程招标文件的全部内容，我方愿意以人民币  （￥：           ）的投标总价，按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格标准。

- 我方承诺响应招标文件的所有条款。

- 我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的投标并有权拒绝所有的投标，一旦我方中标，我方保证立即进行开工前的准备工作，并在开工令下达后立即开工，并在招标人要求的竣工时间内竣工。

- 我单位保证工程质量达到  合格 （符合工程建设国家标准等法律、法规、标准要求）。

- 我方同意在招标文件中规定的投标有效期内，本投标书始终对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。若中标单位违约，被贵方清理出场，我方     （同意或不同意）在接到贵方通知后，立即组织进场，并我方以投标报价结合剩余工程量占总工程量的比例签订合同。

- 如果我方中标，贵方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的合同的组成部分。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期：  年  月 日